# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dla zadania inwestycyjnego pt. „Budowa obiektu recepcyjno-muzealnego w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu”

### 1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowego budynku recepcyjno–muzealnego w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 5/10 obręb 45, przy ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu. Zamawiającym jest Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz.

### 2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa nowoczesnego budynku, który będzie pełnił funkcję recepcji i przestrzeni muzealno - edukacyjnej dla odwiedzających Sądecki Park Etnograficzny. Obiekt będzie dostosowany do obsługi turystów oraz prowadzenia działalności ekspozycyjnej i edukacyjnej.

### 3. Lokalizacja i warunki terenu

Budynek zostanie zlokalizowany w części techniczno-budowlanej Sądeckiego Parku Etnograficznego, w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki i relokacji na teren części ekspozycyjnej.

Dojazd do terenu inwestycji oraz dostęp do drogi publicznej istnieją i nie wymagają zmian.

### 4. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

#### 4.1 Roboty budowlane

- wykonanie fundamentów i konstrukcji budynku,

- wykonanie ścian i stropów,

- wykonanie dachu jednospadowego krytego membraną EPDM,

- wykonanie elewacji zewnętrznej (wykończenie drewnianymi lamelami),

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie posadzek, tynków oraz prac wykończeniowych wewnętrznych,

- wykonanie schodów, elementów komunikacji wewnętrznej oraz wszystkich prac budowlanych zapewniających pełną funkcjonalność obiektu.

#### 4.2 Instalacje wewnętrzne

W budynku należy wykonać komplet instalacji umożliwiających jego użytkowanie, w tym:

- instalację wodociągową (woda zimna i ciepła),

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację kanalizacji deszczowej,

- instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe),

- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- instalację klimatyzacji,

- instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda, zasilanie urządzeń),

- instalację odgromową i uziemiającą,

- instalację przeciwpożarową (w tym hydranty wewnętrzne),

- instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP),

- instalację systemu alarmowego antywłamaniowego,

- instalację monitoringu CCTV,

- instalację sieci komputerowej LAN,

- instalację przyzywową w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami.

#### 4.3 Instalacja fotowoltaiczna

W ramach inwestycji należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy około 21 kWp, przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku oraz przekazywania nadwyżek do sieci.

#### 4.4 Roboty zewnętrzne i zagospodarowanie terenu

Zakres robót obejmuje także prace w terenie, w tym:

- wykonanie dojść i utwardzeń (kostka brukowa),

- uporządkowanie i niwelację terenu wokół budynku,

- zabezpieczenie skarp powstałych w wyniku robót ziemnych,

- wykonanie odwodnienia dachu do zbiornika retencyjnego,

- wykonanie niezbędnych przyłączy i podłączeń do istniejących sieci

### 5. Charakterystyka budynku

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o zwartej bryle, w technologii szkieletowej.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy: ok. 219,30 m²

- powierzchnia użytkowa: ok. 346,00 m²

- powierzchnia całkowita: ok. 438,60 m²

- kubatura: ok. 1800,00 m³

- wysokość budynku: ok. 8,55–9,00 m

- dach jednospadowy o nachyleniu ok. 2°

- elewacja w odcieniach antracytu i drewna

- obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

### 6. Wymagania funkcjonalne i użytkowe

Budynek ma spełniać wymagania umożliwiające bezpieczne i wygodne użytkowanie przez odwiedzających, w tym:

- pełna dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością,

- zapewnienie warunków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnienie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wnętrz i otoczenia budynku,

- zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring i alarm.

### 7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Obiekt ma być wyposażony w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników, w tym:

- hydranty wewnętrzne,

- system sygnalizacji pożaru SSP,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalację odgromową,

- drogi ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami.

### 8. Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej.

Roboty należy wykonać w sposób zapewniający:

- minimalne utrudnienia dla funkcjonowania  Sądeckiego Parku Etnograficznego,

- zachowanie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- koordynację prac w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zasilania pozostałych obiektów.

Materiał opracował: Janusz Obtułowicz